|  |  |
| --- | --- |
| **Типы насосов: Euro Hygia l, Contra l, HYGIANA I, durietta 0, I, SIPLA 3.1** |  |
| Диаметр вала: 19 мм |  |   |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086312 | 3A1-001-19-aeEO3 | N.035.0433.0001.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
| 95086314 | 3A1-002-19-aeE O3 | N.035.0433.0002.CA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
| 95086319 | 3A1-OB3-19-iiEB3 | N.035.0433.0005.IA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086331 | 3A1-001-19-kiEO3 | N.035.0433.0015.AA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086332 | 3A1-001-19-kiEO2 | N.035.0433.0016.AA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086333 | 3A1-001-19-aiEO3 | N.035.0433.0017.AA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086335 | 3A1-001-19-bbEO3 | N.035.0433.0019.AA | Карбид вольфрама/Карбид вольфрама/EPDM | 19 |
| 95086337 | 3A1-001-19-aeEO5 | N.035.0433.0023.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
| 95086353 | 3A2-001-19-aeEO1 | N.035.0433.0764.MH | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
| 95086367 | 3A1-001-19-kiVO3 | N.035.0433.0073.AB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 19 |
| 95086373 | 3A1-001-19-aeVO3 | N.035.0433.0081.AB | Графит/Нерж. сталь/Viton | 19 |
| 95086382 | 3A1-002-19-aeVO3 | N.035.0433.0091.CB | Графит/Нерж. cталь/Viton | 19 |
| 95086406 | 3A1-0B2-19-aeEB2 | N.035.0433.0147.GA | Графит/Нерж. сталь/EPDM | 19 |
| 95086606 | 3A1-0B3-19-kiEB3 | N.035.0433.0428.IA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086623 | 3A1-001-19-kiKO3 | N.035.0433.0450.AD | Карбид кремния/Карбид кремния/Kalrez | 19 |
| 95086624 | 3A2-001-19-kiEC1 | N.035.0433.0451.MA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086669 | 3A1-001-19-kiEA3 | N.035.0433.0525.AA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 97508334 | 3A2-001-19-aeHO1 | N.035.0433.0050.MA | Графит/Нерж. Cталь/EPDM (USP ClassVI) | 19 |
| 97517689 | 3A2-001-19-kiHC1 | N.035.0433.0802.MH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 19 |
| 97657602 | 3A3-001-19-kiHC1 | N.035.0433.0811.HH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 19 |
| 97685277 | 3A3-001-19-aiHO1 | N.035.0433.0892.HH | Графит/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Типы насосов: Euro Hygia ll, Contra ll, HYGIANA II, Sipla 6.1, 12.1, 18.1, 28.1, 52.1** |  |
| Диаметр вала: 28 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086322 | 3A1-001-28-aeEO3 | N.035.0433.0008.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 28 |
| 95086354 | 3A2-001-28-aeEO1 | N.035.0433.0765.MH | Графит/Нерж. Cталь/EPDM USP | 28 |
| 95086408 | 3A1-001-28-aeEO2 | N.035.0433.0155.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 28 |
| 95086419 | 3A1-001-28-aiEO3 | N.035.0433.0171.AA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086424 | 3A1-001-28-kiEO3 | N.035.0433.0175.AA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086427 | 3A1-001-28-kiVO3 | N.035.0433.0177.AB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 28 |
| 95086555 | 3A1-001-28-kiKO3 | N.035.0433.0350.AD | Карбид кремния/Карбид кремния/Kalrez | 28 |
| 95086582 | 3A2-001-28-kiEC1 | N.035.0433.0390.MA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086690 | 3A1-001-28-iiEA1 | N.035.0433.0558.AA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 96959809 | 3A2-001-28aeHO1 | N.035.0433.0765.MH | Графит/Нерж. Cталь/EPDM USP | 28 |
| 97517457 | 3A2-001-28-kiHC1 | N.035.0433.0803.MH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 28 |
| 97656985 | 3A3-001-28-kiHC1 | N.035.0433.0812.HH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типы насосов: Sipla 3.1 (исполнение HT)** |  |  |
| Диаметр вала: 19 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое с закрытой пружиной (стерильное исполнение) |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086699 | 3A1-001-19-aeEO1/HT 01 | N.035.0433.0577.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: Sipla 6.1, 12.1,18.1, 28.1, 52.1 (исполнение HT)** |  |
| Диаметр вала: 28 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое с закрытой пружиной (стерильное исполнение) |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086592 | 3A1-001-28-aeE-O1/HTO1 | N.035.0433.0411.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 28 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: Sipla 65.1, 90.1 (исполнение HT)** |  |  |
| Диаметр вала: 38 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое с закрытой пружиной (стерильное исполнение) |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086589 | 3A1-001-38-aeEO1/НТ01 | N.035.0433.0408.AA | Графит/Нерж. Cталь/EPDM | 38 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: Euro Hygia lll, HYGIANA III, Sipla 65.1, 90.1** |  |
| Диаметр вала: 38 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086429 | 3A1-001-38-aeEO3 | N.035.0433.0179.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 38 |
| 95086442 | 3A1-001-38-kiVO3 | N.035.0433.0200.AB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 38 |
| 96786075 | 3A2-001-38-aeEO1 | N.035.0433.0052.MA | Графит/Нерж. Cталь/EPDM | 38 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: MAXANA** |  |  |  |
| Диаметр вала: 30 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086503 | 3A1-L1K-30-aeEF3 | N.035.0433.0274.KA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 30 |
| 95086505 | 3A1-L1K-30-aeVF3 | N.035.0433.0278.KB | Графит/Нерж. Cталь/Viton | 30 |
| 95086511 | 3A1-L1K-30-kiEF3 | N.035.0433.0288.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 30 |
| 95086565 | 3A1-L1K-30-kiVF2 | N.035.0433.0366.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 30 |
| 95086567 | 3A1-L1K-30-aeEG3 | N.035.0433.0369.KA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 30 |
| 95086587 | 3A1-L1K-30-kiEG3 | N.035.0433.0400.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 30 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: MAXA, MAXANA 65-250** |  |  |
| Диаметр вала: 40 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086517 | 3A1-L1K-40-aeEF3 | N.035.0433.0295.KA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 40 |
| 95086521 | 3A1-L1K-40-aeVF3 | N.035.0433.0299.KB | Графит/Нерж. Cталь/Viton | 40 |
| 95086527 | 3A1-L1K-40-kiEF3 | N.035.0433.0309.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 40 |
| 95086531 | 3A1-L1K-40-kiVF3 | N.035.0433.0313.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 40 |
| 95086566 | 3A1-L1K-40-kiVF2 | N.035.0433.0367.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 40 |
| 95086572 | 3A1-L1K-40-kiEG3 | N.035.0433.0375.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 40 |
| 95086642 | 3A1-XXX-40-kkEF1/M7S3 | N.035.0433.0484.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 40 |
| 95086643 | 3A1-XXX-40-kkEF1/M7N3 | N.035.0433.0485.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 40 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: MAXA** |  |  |  |
| Диаметр вала: 50 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086534 | 3A1-L1K-50-aeEF3 | N.035.0433.0316.KA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 50 |
| 95086537 | 3A1-L1K-50-aeVF3 | N.035.0433.0320.KB | Графит/Нерж. Cталь/Viton | 50 |
| 95086543 | 3A1-L1K-50-kiEF3 | N.035.0433.0330.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 50 |
| 95086588 | 3A1-L1K-50-kiEG3 | N.035.0433.0407.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 50 |
| 96842941 | 3A1-L1K-50-kiVF2 | N.035.0433.0368.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 50 |
|  |  |  |  |  |
| **Типы насосов: NORM DuraChrom (NDC)** |  |  |
| Диаметр вала: 22 мм |  |  |  |
| Тип уплотнения: одинарное торцевое |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086595 | 3A1-L1K-22-aeEF3 | N.035.0433.0414.CA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 22 |
| 95086608 | 3A1-L1K-22-kkEO3 | N.035.0433.0431.KA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 22 |
| 95086609 | 3A1-002-22-kkVO3 3A1-L1K-22-kkVO3 | N.035.0433.0432.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 22 |
| 95086736 | 3A1-L1K-22-kaEF3 | N.035.0433.0626.KA | Карбид кремния/Графит/EPDM | 22 |
| 97517808 | Комплект с торцевым 3A1-L1K-22-kkVO1/MG1 | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 22 |
| 96797429 | 3A1-L1K-22-kkVO1/MG1 | N.035.0433.0738.KB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 22 |
|  |  |  |  |  |
| **Нестандартные уплотнения (разные типы насосов):** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Номер Grundfos (для заказа)** | **Маркировка** | **Заводской номер Hilge** | **Материалы** | **Диаметр вала, мм** |
| 95086316 | 3A1-BS3-19-kiEO1 | N.035.0433.0003.EA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086317 | 3A1-OB3-19-aeEB3 | N.035.0433.0004.IA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 19 |
| 95086344 | 3A1-BS3-19-aiE O1 | N.035.0433.0034.EA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086385 | 3A1-0B3-19-aeVB3 | N.035.0433.0094.IB | Графит/Нерж. cталь/Viton | 19 |
| 95086483 | 3A1-BS2-19-aiE O1 | N.035.0433.0254.EA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086721 | 3А1-L1K-19-akEG1 | N.035.0433.0608.KA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 19 |
| 95086321 | 3A1-L1N-20-aeEE3 | N.035.0433.0006.KA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 20 |
| 95086325 | 3A1-BS3-28-kiEO1 | N.035.0433.0010.EA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086329 | 3A1-0B3-28-iiEB3 | N.035.0433.0013.IA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086409 | 3A1-001-28-aeEO5 | N.035.0433.0156.AA | Графит/Нерж. cталь/EPDM | 28 |
| 95086445 | 3A1-002-28-aeVO3 | N.035.0433.0207.CB | Графит/Нерж. cталь/Viton | 28 |
| 95086453 | 3A1-002-28-kiE O3 | N.035.0433.0221.CA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086473 | 3A1-0B3-28-iiVB3 | N.035.0433.0247.IB | Карбид кремния/Карбид кремния/Viton | 28 |
| 95086487 | 3A1-BS2-28-aiE O1 | N.035.0433.0258.EA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086489 | 3A1-BS2-28-kiE O1 | N.035.0433.0260.EA | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086496 | 3A1-BS3-28-aiE O1 | N.035.0433.0266.EA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 95086324 | 3A1-002-28-aeEO3 | N.035.0433.0009.CA | Графит/Нерж. Cталь/EPDM | 28 |
| 96945283 | 3A3-001-28-ooHC1 | N.035.0433.0789.UH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM | 28 |
| 97656967 | 3A3-001-28-kiHO1 | N.035.0433.0814.HH | Карбид кремния/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 28 |
| 97685278 | 3A3-001-28-aiHO1 | N.035.0433.0893.HH | Графит/Карбид кремния/EPDM (USP ClassVI) | 28 |
| 95086458 | 3A1-002-38-aeEO3 | N.035.0433.0225.CA | Графит/Нерж. Cталь/EPDM | 38 |
| 95086491 | 3A1-BS2-38-aiV O1 | N.035.0433.0262.EA | Графит/Карбид кремния/Viton | 38 |
| 95086492 | 3A1-BS2-38-aiE O1 | N.035.0433.0263.EA | Графит/Карбид кремния/EPDM | 38 |